安全知识复习题

一、单项选择题（每题1分，共29分）

- 我国消防工作贯彻 B的方针。

- A、以防为主，防消结合       B、预防为主，防消结合

- C、安全第一 预防为主        D、以防为主，以消为辅

- 消防工作应当坚持 D的原则。

- A、政府统一领导                    B、部门依法监管

- C、单位全面负责、公民积极参与      D、  A  B  C

- 任何单位、个人都有维护消防安全、保护   B  、预防火灾、报告火警的义务。

- A、消防环境     B、消防设施      C．公共设施      D、公共财产

- 公共娱乐场所内严禁带入和存放   C    。

- A、生活物品     B、化学物品    C、 易燃易爆物品    D、易燃物品

- 消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每__A__年 进行1次演练，并结合实际，不断完善预案。

- A、  半     B、1       C、2     D、3

- 发现火灾隐患和消防安全违法行为可拨打___B__电话，向当地公安消防部门举报。

- A、119     B、96119    C、87591119     D、82621190

- 正确使用电器设备， D ，外出时要关闭电源开关。

- A、不乱接电源线                     B、不超负荷用电

- C、及时更换老化电器设备和线路       D、  A  B  C

- 身上着火后，下列哪些灭火方法是正确的：   B   。

- A、找人扑救     B、就地打滚或用厚重衣物覆盖压灭火苗

- C、迎风快跑     D、等待救援

- 遇到火灾时沉着、冷静，迅速正确逃生，  D   。

- A、不贪恋财物    B、不乘坐电梯   C、不盲目跳楼    D、A  B  C

- 《动火许可证》的有效日期，根据动火级别确定。一般情况下，一级动火不得超过___天；二级动火有效期不得超过___天。（C）

- A、1，2    B、2,4     C、1,3    D、2,3

- 我国通用火警电话号码是  B    。

- A、120         B、119         C、114      D、110

- 施工单位动火审批，由所在地   B  按规定办理。

- A、施工单位    B、管辖的单位   C、监理单位    D、业主

- 楼内失火应  A   。

- A、从疏散通道逃离      B、乘坐电梯逃离

- C、在现场等待救援      D、去看看是什么物质着火了

- 发生火灾时   A   。

- A、不能随便开启门窗     B、只能开门

- C、只能开窗             D、门窗都不能打开

- 据统计，在火灾事故死亡的人中，大多数是由于   B   。

- A、被火直接烧死       B、烟气窒息致死

- C、跳楼或惊吓致死     D、人员拥挤致死

- 当遇到火灾时，要迅速向    C   逃生。

- A、着火相反的方向     B、人员多的方向

- C、安全出口的方向     D、着火方向

- 发生火灾时，首先要保持冷静，并用   A   捂住口鼻，采取匍匐 前进或低头弯腰的方法迅速朝安全出口的方向逃离火灾现场。

- A、湿毛巾    B、手      C、干毛巾   D、被子

- 用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的   D   。

- A、上空      B、上部    C、中部     D、根部

- 公安消防对扑救火灾   A    向发生火灾的单位、个人收取费用。

- A、不得      B、可以     C、按一定标准   D、自愿

- 修改后的《安全生产法》由习近平主席于2014年签署第十三号令予以公布，自2014年  C  起施行。

- A、10月1日   B、11月1日   C、12月1日   D、8月31日

- 保障人民群众  C  安全，是制定《安全生产法》的目的之一。

- A、生命   B、财产   C、生命和财产   D、生命和健康

- 制定《安全生产法》，就是要从   C  保证生产经营单位健康有序地开展生产经营活动，防止和减少生产安全事故，从而促进和保障经济社会持续健康发展。

- A、思想上   B、组织上   C、制度上   D、认识上

- 《安全生产法》规定的安全生产管理方针是  A  。

- 安全第一、预防为主、综合治理    B、安全生产人人有责

- C、安全为了生产，生产必须安全       D、坚持安全发展

- 依据《安全生产法》的规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以  D  后撤离现场。

- A、经安全管理人员同意   B、经单位负责人批准

- C、经现场负责人同意     D、采取可能的应急措施

- 森林防火工作实行  B  的方针。

- A、打早、打小、打了      B、预防为主、积极消灭

- C、以人为本、科学扑救    D、预防为主、扑救为辅。

- 对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称  C  。

- A.危险作业         B.高难度作业           C.特种作业

- 根据国家规定，凡在坠落高度离基准面  A   以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

- A. 2m         B. 3m         C. 4m

- 28.安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的间隔至少应保持  C 毫米空间才能使用。

- A．20       B．2       C．32

- 29.安全带的正确挂扣应该是  C  。

- Ａ.同一水平       Ｂ.低挂高用        Ｃ.高挂低用

- 二、多项选择题（每题2分，共38分）

- 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的  AC  标准。

- A、国家   B、地方   C、行业   D、企业   E、合同

- 《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作全面负责，主要职责有 ABCD  。

- 建立、健全本单位安全生产责任制

- 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

- 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

- 及时、如实报告生产安全事故

- 及时为本单位职工购买工伤保险

- 生产经营单位应当具备 ABC 安全生产条件。

- A、安全生产法和有关法律规定的   B、国家标准或者行业标准

- C、行政法规规定的    D、地方标准    E、地方政府规定的

- 《安全生产法》明确赋予从业人员的权利有 ABCD 。

- A、知情权   B、赔偿请求权   C、检举权   D、安全保障权   E、指挥权

- 不属于《安全生产法》明确赋予从业人员的权利有 DE 。

- A、建议权   B、批评权   C、拒绝权   D、报告权   E、服从管理权

- 加强安全生产立法，制定《安全生产法》的必要性，主要体现在 ABCD 。

- 它是依法加强监督管理，保证各级安全监督管理部门依法行政的需要

- 它是依法规范安全生产的需要

- 它是制裁安全生产违法行为，保护人民群众生命和财产安全的需要

- 它是建立健全我国安全生产法律体系的需要

- 它是依法规范生产经营单位的安全生产工作的需要

- 《安全生产法》把安全投入作为必备的安全保障条件之一，要求生产经营单位应当具备的安全投入，由 ABC 予以保证。

- 生产经营单位的决策机构   B、生产经营单位的主要负责人

- C、个人经营的投资人         D、安全生产监督管理部门

- E、生产经营单位的财务部门

- 根据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当告知从业人员的事项包括ACD。

- 作业场所和工作岗位危险因素    B、生产经营计划

- C、事故应急措施    D、安全防范措施    E、环境保护政策

- 《安全生产法》规定，关于从业人员的安全生产义务，下列说法中，正确的是ABCD 。

- 遵章守规、服从管理的义务    B、正确佩戴和使用劳动防护用品的义务

- C、接受安全培训，掌握安全生产技能的义务

- D、发现事故隐患或者其他不安全因素及时报告的义务

- E、发现事故隐患或者其他不安全因素及时消除的义务

- 从业人员接受安全生产教育和培训的目的是 ACDE 。

- A、提高安全生产技能    B、服从管理

- C、增强事故预防能力    D、掌握安全生产知识

- E、增强事故应急处理能力

- 生产经营单位负责人接到事故现场有关人员的事故报告后，应当 BD 。

- A、立即展开事故调查

- B、立即采取有效措施组织抢救

- C、立即对事故责任人做出处理

- D、立即如实向有关部门报告

- E、在控制事故扩大后再上报有关部门

- 依据《安全生产法》的规定，下列企业中，必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员的企业包括 ABCDE 。

- A、从业人员120人的矿山单位

- B、从业人员130人的机械制造单位

- C、从业人员140人的道路运输单位

- D、从业人员110人的危险物品生产、经营、储存单位

- E、从业人员100人的金属冶炼单位

- 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持通畅的出口。禁止 BC 生产经营场所或者员工宿舍的出口。

- A、封闭   B、锁闭   C、封堵   D、拆卸

- 《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理的部门依法对生产经营单位的安全生产情况进行监督检查时，可以行使的职权有 ABCD 。

- 进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料

- 向有关单位和人员了解情况

- 对检查中发现的事故隐患，责令立即排除

- 对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封

- 要求被检查单位缴纳检查费用

- 15.拨打“119”报火警时，应讲清事项包括 ABCD 。

- A、要讲清楚起火单位、村镇名称和所处区县、街巷、门牌号码;

- B、要讲清什么物品着火、火势大小如何、有无爆炸物品和危险化学品、是否有人员被围困;

- C、要讲清报警人的姓名、单位及使用的电话号码;

- D、清楚、简洁地回答消防队的询问。

- 16.人员密集场所应采取的防火安全措施有 ABCDE

- A、搞好人员密集场所建筑布局，提高耐火等级，做好防火分隔，防止火势蔓延。

- B、设置消防安全疏散设施，防止人员伤亡。

- C、加强对可燃易燃品的管理。

- D、加强电源火源管理。

- E、建立健全消防安全组织，落实规章制度，加强日常防火管理。

- 17. 生产经营单位对重大危险源应当采取 ABCD 等管理措施。

- A、应当登记建档；  B、进行定期检测、评估、监控； C、制定应急预案；

- D、告知从业人员和有关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- 18．企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：ABCD

- A、 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程。

- B 、从业人员经安全生产教育和培训合格。

- C、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

- D、有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。

- 19．企业新职工必须进行的三级教育是指 ABD

- A、厂级安全教育     　B、车间级安全教育

- C、科室安全教育 　    D、班组级安全教育

- 三、判断题（每题1分，共28分）

- 为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，这是制定消防法的目的。（ √  ）

- 公共娱乐场所在营业时必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、阻塞。（ √  ）

- 可以在公共娱乐场所营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业。（×）

- 因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。（√ ）

- 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。（√ ）

- 公众聚集场所生产结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。（√ ）

- 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查（√ ）

- 走廊、楼道等公用区域可以放置、堆放其他杂物。（×）

- 电器火灾主要原因有：短路、超负荷、接触电阻过大。（√ ）

- 灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况，当指针指在绿色区域表示偏低。（×）

- 高层楼发生火灾后，要乘电梯快速下楼。（×）

- 大火封门无法逃生时，可用浸湿的毛巾、衣物等堵塞门缝，发出求救信号等待救援。（ √ ）

- 消防车前往执行火灾扑救任务时，其他车辆行人应当让行（√）。

- 岗位消防安全“四懂四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。（ √ ）

- 在特殊情况下，单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓，临时占用消防通道。（×）

- 任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。（√ ）

- 扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行现场指挥、影响灭火救援的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处500元以下罚款。（ √ ）

- 手提式灭火器的正确方法是：拔去保险插销，一手紧握灭火器喷嘴，一手提灭火器并下压压把，对准火焰猛烈部位喷射（ × ）。

- 认真观察动火现场的情况，发现异常情况，责令立即停止电、气焊作业。这是动火执行人的职责。（ × ）

- 进入公共场所，注意观察安全出口和疏散通道，记住疏散方向。（√）

- 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。（ √ ）

- 依照《安全生产法》的规定，安全生产监督检查人员对检查发现的问题应作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字，这样有利于安全检查不走过场。（ √ ）

- 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。（ √ ）

- 把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。（ × ）

- 重大事故隐患与重大危险源是引发重大事故的源头，所以两者的概念是等同的。（ × ）

- 《安全生产法》关于从业人员的安全生产义务主要有四项：即遵章守规，服从管理;佩戴和使用劳动防护用品;接受培训，掌握安全生产技能;发现事故隐患及时报告。（ √ ）

- 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。（ √ ）

- 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内，但应与员工宿舍保持一定安全距离。（ × ）

四、填空题（每空1分，共66分）

1、2016年全国“安全生产月”活动的主题是：强化安全发展观念、提升全民安全素质。

2、安全生产工作“四到位”是指：思想、组织、职责、工作。

3、电气安全包括人身安全和设备安全。

4、凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病等不适宜登高作业的人，都不得从事高处作业。

5、电气设备金属外壳必须有可靠的接地或接零。

6、进入林区必须做到“五不准”，具体是指：不准在林区内乱扔烟蒂，火柴杆；不准在林区内燃放爆竹、焰火；不准在林区内烧火驱兽；不准在林区内烧火取暖、烧烤食物；不准在林区内玩火取乐。

7、“三违”是指：违章指挥、违反操作规程、违反劳动纪律。

8、危险作业场所，必须设置安全通道，通道和入口应保持畅通，出入口不应少于 2 个。

9、国际四种安全色是：红色、蓝色、黄色、绿色。

10、预防事故的三大对策：工程对策、教育对策和管理对策。

11、对事故隐患整改的“三定”原则是：定时间、定人员、定措施。

12、安全帽有六种基本性：抗冲击性能、耐穿透性能、耐低温性能、耐燃烧性能、电绝缘性能、侧向钢性。

13、安全生产五要素是指：安全法制、安全责任、安全科技、安全投入、安全文化。

14、导致发生事故的主要因素主要是由于：人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。

15、事故调查处理中的“四不放过”原则是指：事故原因没有查清不放过;事故责任者没有严肃处理不放过;广大职工没有受到教育不放过;防范措施没有落实不放过。

16、扑救森林火灾，应当坚持以人为本、科学扑救的原则。

17、扑救森林火灾的基本方法有：人工扑打，以水灭火，用土灭火，风力灭火，化学灭火、航空化学、洒水和机降、索降灭火，以火攻火，阻隔灭火，人工增雨灭火，爆破灭火。

18.保障生产经营单位安全生产的基本制度是安全生产责任制。

19.职业病防治的八字方针是：预防为主、防治结合。

- 20.警告标志是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志，其形状为正等边三角形，颜色为黄底、黑边、黑图案。

五、简答题（10题，共65分）

1、 怎样使用干粉灭火器灭火，什么状态表示压力正常？

答：取下铅封,拉出插销,一只手握住喷管对准火源的根部,另一只手用力握紧压杆喷射。灭火后不能立即离开现场,观察火源是否被彻底扑灭。

表针指在绿色区域表示压力正常。

2. 防止火灾发生的基本措施是什么？

答：（1）用难燃和不然的物质代替可燃物质；（2）密闭或负压操作；

（3）通风除尘；（4）多心气体保护；（5）采用耐火建筑材料；

（6）严格控制火源；（7）阻止火势蔓延；

（8）抑制火灾可能发展的规模。

- 使用液化石油气炉为时为什么先点火，后开气？

- 答：如果先开气后点火，先喷出的大量石油气，就有可能与空气形成爆炸气体，这时遇到明火就有发生爆炸危险，因此必须先点火后开气。

4.电气设备引起火灾的原因有几种？（至少说出六种）

答：（1）短路；（2）过负荷；（3）接触电阻热；（4）电火花和电弧；（5）照明灯具、电热元件、电热工具的表面热；（6）过电压；（7）涡流热。

5.请简述楼房发生火灾后的逃生方法

答：（1）发生火灾后，选择最近的逃生出口；（2）逃离火场的路线上遇有浓烟烈火时，必须把自己的衣服淋湿；再找一块湿毛巾捂住口鼻，以起到隔热滤毒的作用；（3）在有浓烟的情况下，采用低姿势撤离，视线不清时，手摸墙壁徐徐撤离；（4）楼道内烟雾过浓，无法冲出时，应利用窗户阳台逃生，拴上安全绳或床单逃生；（5）上述情况不具备时，不能盲目跳楼应等待救援。

- 事故应急预案演练的有哪些重要作用？

- 答：（1）可在事故发生前暴露预案和程序的缺陷；

- （2）发现应急资源的不足；

- （3）改善各部门、机构、人员之间的协调；

- （4）增强应对突发重大事故的信心和应急意识；

- （5）提高应急人员的熟练程度和技术水平；

- （6）进一步明确各自的岗位与职责；

- （7）提高各级预案之间的协调性；

- （8）提高整体应急反应能力。

- 7.安全生产检查的主要内容是什么？

- 答：包括硬件系统和软件系统的检查。

- 硬件系统主要是：查生产设备、查辅助设施、查安全设施、查作业环境。

- 软件系统主要是：查思想、查意识、查制度、查管理、查事故处理、查隐患、查整改；

- 森林中的可燃物是指哪些？

- 答：森林中的乔木、灌木、杂草、蕨类、苔藓、地衣、枯立木、腐朽木、枯枝落叶以及地下层的腐殖质、泥炭等，均属可燃物。

- 9、扑救火灾中，扑火队伍受到大火袭击时，是如何避险、脱险？

- 答：扑救火灾中，扑火队伍受到大火袭击时，指挥员应保持冷静的头脑，率队采取以下方法解围自救：

- 依靠各种车辆迅速撤离以避开大火袭击；2）点火解围；3）跨域火线解围；4）卧倒避火；5）强行突破火线解围；6）以上方法都无法采用时，应就近选择植被少的地方卧倒，脚朝火冲来的方向，扒开浮土直到见着湿土，把脸放进小坑里面，用衣服包住头，双手放在身体正面，等待火势较小时再采取措施。

- 10、本质安全化包含那三方面的内容？

- 答：（1）“失误-安全”功能。指操作者即使操纵失误也不会发生事故和伤害，或者说设备、设施具有自动防止人的不安全行为的功能。

- “故障-安全”功能。指设备、设施发生故障或损坏时还能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态。

- （3）上述两种安全功能是设备、设施固有的，即在它们的规划设计阶段就被纳入其中，而不是事后补偿的。